## 別添１－１
別添１－ | 1 | （ 1 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 1
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－2
別添１－ | 2 | （ 2 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 2
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－3
別添１－ | 3 | （ 3 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 3
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－4
別添１－ | 4 | （ 4 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 4
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－5
別添１－ | 5 | （ 5 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 5
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－6
別添１－ | 6 | （ 6 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 6
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－7
別添１－ | 7 | （ 7 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 7
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－8
別添１－ | 8 | （ 8 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 8
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－9
別添１－ | 9 | （ 9 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 9
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－10
別添１－ | 10 | （ 10 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 10
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－11
別添１－ | 11 | （ 11 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 11
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 別添１－12
別添１－ | 12 | （ 12 ／ | n ） | [6 empty] | 事業番号 | 0
申請賃貸住宅の一次エネルギー消費量／削減率の算出（個票）
(webプログラムに入力・出力した値を記入すること)
※別添１は、住戸の数だけ複製して使用すること。（申請書のエクセルブック内でシートを複製）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
(１)住戸番号 |  |  | 12
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ① | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④ | ：①÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤ | ：①－②＋③’
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥ | ：③－③’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦ | ：⑤＋⑥
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧ | ：①－⑦
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨ | ：（①－⑦）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩ | ：⑨÷④ （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪ | ：①－⑤
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫ | ：（①－⑤）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬ | ：⑫÷④ （注2
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ
１’．改修前の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
※改築の場合は以下により、改築前のBEIを算出すること。
(１)住戸番号
(２)床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  | 非居室 |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 0 |  | ㎡
(３)省エネ地域区分 |  |  |  |  | 地域 | (４)年間日射地域区分 |  |  |  |  | 区分
(５)住戸の外皮性能 |  |  | 外皮総面積 |  |  | 冷房期日射熱取得率(ηAC) |  |  | 暖房期日射熱取得率(ηAH)
㎡
|  |  | 外皮の平均熱貫流率(UA) | 算定値 |  | W/(㎡K) | 冷房期の平均日射熱取得率(ηA) |  | 算定値
|  |  |  | ---------------- |  |  |  |  | -----------------
|  |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 基準値
(６)住戸の一次エネ |  |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量
ルギー消費量
| 暖房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 冷房設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 換気設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 給湯設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 照明設備 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  |  | MJ/(戸・年)
| 合計 |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ①' | 0 |  | MJ/(戸・年) |  | ②'
(７)太陽光発電等による発電量 評価量 又は 削減量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③'
(８) コージェネレーションシステムによる発電量 評価量 | [8 empty] | MJ/(戸・年) |  | ③''
２'．改築前エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | 0 |  | GJ/(戸・年) | ④' | ：①'÷1000 （注1
省エネ量 |  |  | A（基本仕様） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑤' | ：①'－②'＋③''
|  |  | B（太陽光発電） |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑥' | ：③'－③'’
|  |  | 小計 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑦' | ：⑤'＋⑥'
一次エネルギー 消費量等の 評価結果 | 全体としての 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑧' | ：①'－⑦'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑨' | ：（①'－⑦'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑩' | ：⑨'÷④' （注2
| 太陽光発電を除く 評価結果 |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | MJ/(戸・年) | ⑪' | ：①'－⑤'
|  |  | エネルギー消費量 |  |  | 0 |  | GJ/(戸・年) | ⑫' | ：（①'－⑤'）÷1000 （注１
|  |  | BEI（R0） |  |  | #DIV/0! |  |  | ⑬' | ：⑫'÷④' （注2
BEIの向上率（※10%以上向上していること） | [5 empty] | #DIV/0! |  | ％ |  | ：1-（⑬÷⑬'）
※根拠書類としてwebプログラムの出力を添付すること 注1 小数点第一位まで、二位以下切上げ 注2 小数点第二位まで、三位以下切上げ

## 換算係数 (hidden)
|  |  |  | 発熱量 |  | 炭素
（エネルギー種類を選んでください） |  |  |  | 換算係数 |  | 排出係数
原油(コンデンセートを除く。) | 2.6192 | kL | tCO2/kL | 38.2 | GJ/kL | 0.0187 | tC/GJ
コンデンセート(NGL) | 2.3816 | kL | tCO2/kL | 35.3 | GJ/kL | 0.0184 | tC/GJ
ガソリン | 2.3217 | kL | tCO2/kL | 34.6 | GJ/kL | 0.0183 | tC/GJ
ナフサ | 2.2422 | kL | tCO2/kL | 33.6 | GJ/kL | 0.0182 | tC/GJ
灯油 | 2.4895 | kL | tCO2/kL | 36.7 | GJ/kL | 0.0185 | tC/GJ
軽油 | 2.585 | kL | tCO2/kL | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | tC/GJ
Ａ重油 | 2.7096 | kL | tCO2/kL | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | tC/GJ
Ｂ・Ｃ重油 | 2.9958 | kL | tCO2/kL | 41.9 | GJ/kL | 0.0195 | tC/GJ
石油アスファルト | 3.1193 | t | tCO2/t | 40.9 | GJ/t | 0.0208 | tC/GJ
石油コークス | 2.7847 | t | tCO2/t | 29.9 | GJ/t | 0.0254 | tC/GJ
液化石油ガス(ＬＰＧ) | 2.9989 | t | tCO2/t | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | tC/GJ
石油系炭化水素ガス | 2.3378 | 千m3 | tCO2/千m3 | 44.9 | GJ/千m3 | 0.0142 | tC/GJ
液化天然ガス（ＬＮＧ） | 2.7027 | t | tCO2/t | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | tC/GJ
その他可燃性天然ガス | 2.217 | 千m3 | tCO2/千m3 | 43.5 | GJ/千m3 | 0.0139 | tC/GJ
原料炭 | 2.6052 | t | tCO2/t | 29 | GJ/t | 0.0245 | tC/GJ
一般炭 | 2.3276 | t | tCO2/t | 25.7 | GJ/t | 0.0247 | tC/GJ
無煙炭 | 2.5151 | t | tCO2/t | 26.9 | GJ/t | 0.0255 | tC/GJ
石炭コークス | 3.1693 | t | tCO2/t | 29.4 | GJ/t | 0.0294 | tC/GJ
コールタール | 2.8584 | t | tCO2/t | 37.3 | GJ/t | 0.0209 | tC/GJ
コークス炉ガス | 0.85103 | 千m3 | tCO2/千m3 | 21.1 | GJ/千m3 | 0.011 | tC/GJ
高炉ガス | 0.32884 | 千m3 | tCO2/千m3 | 3.41 | GJ/千m3 | 0.0263 | tC/GJ
転炉ガス | 1.1841 | 千m3 | tCO2/千m3 | 8.41 | GJ/千m3 | 0.0384 | tC/GJ
都市ガス | 2.234 | 千m3 | tCO2/千m3 | 44.8 | GJ/千m3 | 0.0136 | tC/GJ
産業用蒸気 | 0.06 | GJ | tCO2/GJ
産業用以外の蒸気 | 0.057 | GJ | tCO2/GJ
温水 | 0.057 | GJ | tCO2/GJ
冷水 | 0.057 | GJ | tCO2/GJ
消費電力量 | 0.55 | 千KWh | tCO2/千kWh